## 4月行政处罚案件
庆阳市生态环境局庆城分局2022年4月行政处罚案件公示
序号 | 行政处罚对象 | 行政处罚主体 | 主要违法事实和行政处罚依据 | 罚款金额 （万元） | 处罚决定时间 | 处罚决定文号
1 | 庆城县净之源水处理有限公司 | 庆阳市生态环境局 | 2022年3月17日，庆阳市生态环境局执法人员现场检查发现，庆城县净之源水处理有限公司2022年3月13日、14日、15日、16日出水在线机房检测数据氨氮、总氮日均值分别超过《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，对该单位处以行政处罚。 | 39.9 | 2022.4.7 | 庆环罚字（二）〔2022〕7号
2 | 甘肃赫隆能源科技技术有限公司 | 庆阳市生态环境局 | 2022年3月28日，庆阳市生态环境局执法人员现场检查发现，甘肃赫隆能源科技技术有限公司未依法报批陇11输气管线建设项目环境影响报告表，并且该项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程即投入使用。该单位的上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条和《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定，对该单位处以行政处罚。 | 21.1 | 2022.4.19 | 庆环罚字（二）〔2022〕8号
3 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 庆阳市生态环境局 | 2022年4月18日，庆阳市生态环境局执法人员现场检查发现，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司委托的辽宁兴科无损检测有限公司在庆城县玄马镇贾桥村贾店子组一院落进行管道无损探伤时，施工现场2名辐射工作人员未配备防护用品、检测设备、个人剂量片、个人剂量报警仪等设备开展探伤作业；探伤作业现场未开展两区划分、未开展环境监测、未设置警戒线和电离辐射警示标志；探伤机控制台未设置钥匙控制和紧急停机按钮，探伤机与控制台的电缆长度不足20米；2名辐射工作人员不能提供辐射安全与防护考核合格证书。该单位的上述行为违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十六条第一款和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第九条、第十七条、第二十三条第一款的规定。依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十七条第一项和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第五十五条第一项、第三项、第四项的规定，对该单位处以行政处罚。 | 12.1 | 2022.4.29 | 庆环罚字（二）〔2022〕9号