附件1

庆城县城区1月份饮用水卫生监测结果（月监测）

| 序号 | 监测点 | 月监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
|  |  | ＜100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | ＜0.5mg/L | ≥0.02 | ＜3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L |
| - | 庆城县自来水公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.38 | 0.13 | 0.04 | 0.96 | 0.015 | ＜0.008 |
| 2 | 庆城县马莲河流域治理办 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.4 | 无 | 无 | 8.42 | 0.07 | 0.04 | 1.20 | 0.014 | ＜0.008 |
| 3 | 庆城县市场监督管理局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 8.38 | 0.32 | 0.05 | 0.96 | 0.017 | ＜0.008 |
| 4 | 庆城县凤城宾馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.7 | 无 | 无 | 8.41 | 0.06 | 0.04 | 1.04 | 0.022 | ＜0.008 |
| 5 | 庆城县长庆建行 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.9 | 无 | 无 | 8.50 | 0.03 | 0.04 | 1.20 | 0.016 | ＜0.008 |
| 6 | 庆城县康馨丽都小区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 8.50 | 0.21 | 0.04 | 1.04 | 0.027 | ＜0.008 |
| 7 | 庆城县环保局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.50 | 0.07 | 0.04 | 0.96 | 0.024 | ＜0.008 |
| 8 | 庆城县西部人家 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.33 | 0.02 | 0.04 | 1.04 | 0.007 | ＜0.008 |
| 9 | 庆城县凤城中学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 8.42 | 0.1 | 0.04 | 0.96 | 0.022 | ＜0.008 |
| 10 | 庆城县财政局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.7 | 无 | 无 | 8.41 | 0.35 | 0.04 | 0.96 | ＜0.010 | ＜0.008 |

注：带“※”为超标项。