
附件1
庆城县城区2月份饮用水卫生监测结果（月监测）
	序号
	 监测点
	月监测指标

	
	
	细菌总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	≥0.02
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	-
	庆城县莲池小学
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.49
	0.11
	0.04
	0.5
	＜0.05
	＜0.05

	2
	庆城县马莲河流域治理办
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.44
	0.11
	0.04
	1
	＜0.05
	＜0.05

	3
	庆城县市场监督管理局
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.1
	无
	无
	8.49
	0.08
	0.04
	1
	＜0.05
	＜0.05

	4
	庆城县凤城宾馆
	1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.1
	无
	无
	8.45
	0.07
	0.04
	1.1
	＜0.05
	＜0.05

	5
	庆城县长庆建行
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.7
	无
	无
	8.50
	0.9
	0.04
	1.1
	＜0.05
	＜0.05

	6
	庆城县康馨丽都小区
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.2
	无
	无
	8.48
	0.11
	0.05
	1.1
	＜0.05
	＜0.05

	7
	庆城县环保局
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.4
	无
	无
	8.50
	0.13
	0.05
	0.8
	＜0.05
	＜0.05

	8
	庆城县西部人家
	未检出
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.45
	0.04
	0.04
	0.3
	＜0.05
	＜0.05

	9
	庆城县凤城中学
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.1
	无
	无
	8.43
	0.16
	0.04
	0.2
	＜0.05
	＜0.05

	10
	庆城县财政局
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.3
	无
	无
	8.45
	0.06
	0.04
	1.3
	＜0.05
	＜0.05


注：带“※”为超标项。
- 4 -
- 1 -  

