
附件2
庆城县城区3月份饮用水卫生监测结果（季监测）
	监测周期
	监测指标
	限值
	检测结果

	季监测指标（mg/L）
	细菌总数
	＜100CFU/mL
	未检出

	
	总大肠菌群
	不得检出
	未检出

	
	大肠埃希氏菌群
	不得检出
	未检出

	
	色度
	＜15度
	<5

	
	浑浊度
	＜1NTU
	0.7

	
	臭和味
	无
	无

	
	肉眼可见物
	无
	无

	
	PH值
	6.5-8.5
	8.41

	
	总硬度
	<450
	241

	
	铝
	<0.2
	0.09

	
	铁
	＜0.3
	<0.010

	
	锰
	＜0.1
	<0.008

	
	铜
	1.0
	<0.008

	
	锌
	1.0
	0.380

	
	挥发性酚类
	0.002
	<0.002

	
	阴离子合成洗涤剂
	0.3
	<0.05

	
	硫酸盐
	250
	84

	
	氯化物
	250
	28

	
	溶解性总固体
	1000
	356

	
	耗氧量
	＜3
	0.96

	
	砷
	0.01
	<0.001

	
	镉
	0.005
	<0.005

	
	铬
	0.05
	0.016

	
	氰化物
	0.05
	<0.002

	
	氟化物
	1.0
	0.40

	
	铅
	0.01
	<0.01

	
	汞
	0.001
	0.0001

	
	硒
	0.01
	<0.005

	
	硝酸盐
	10
	1.59

	
	二氧化氯
	≥0.02
	0.04

	
	氨氮
	＜0.5
	0.35

	
	三氯甲烷
	0.06
	<0.0006

	
	四氯化碳
	0.002
	<0.0003


注：带“※”为超标项目。
- 4 -
- 3 -  

