
附件1
庆城县城区2月份饮用水卫生监测结果（月监测）
	序号
	 监测点
	月监测指标

	
	
	细菌总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	≥0.02
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	1
	庆城县莲池小学
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.31
	0.07
	0.04
	0.9
	＜0.05
	＜0.05

	2
	庆城县马莲河流域治理办
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.31
	0.06
	0.04
	0.9
	＜0.05
	＜0.05

	3
	庆城县陇东中学
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.33
	0.09
	0.04
	0.8
	＜0.05
	＜0.05

	4
	庆城县庆城宾馆
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.33
	0.11
	0.03
	0.7
	＜0.05
	＜0.05

	5
	庆城县长庆建行
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.4
	无
	无
	8.22
	0.13
	0.04
	0.7
	＜0.05
	＜0.05

	6
	庆城县康馨丽都小区
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.29
	0.09
	0.04
	0.70
	＜0.05
	＜0.05

	7
	市生态环境局庆城分局
	2
	未检出
	未检出
	＜5
	0.4
	无
	无
	8.34
	0.06
	0.04
	0.70
	＜0.05
	＜0.05

	8
	庆城县供水站(陈家庄)
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.32
	0.07
	0.04
	0.6
	＜0.05
	＜0.05

	9
	庆城县凤城中学
	4
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.31 
	0.11
	0.03
	0.70
	＜0.05
	＜0.05

	10
	庆城县财政局
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.31
	0.09
	0.04
	0. 7
	＜0.05
	＜0.05


注：带“※”为超标项。
- 4 -
- 1 -  

