
附件1
庆城县城区4月份饮用水卫生监测结果（月监测）
	序号
	 监测点
	月监测指标

	
	
	细菌总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	≥0.02
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	1
	庆城县莲池小学
	17
	未检出
	未检出
	＜5
	0.9
	无
	无
	7.73
	0.12
	0.04
	1.9
	0.010
	＜0.008

	2
	庆城县马莲河流域治理办
	5
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	7.85
	0.11
	0.04
	2.0
	0.011
	＜0.008

	3
	庆城县陇东中学
	26
	未检出
	未检出
	＜5
	0.9
	无
	无
	7.84
	0.16
	0.04
	2.1
	0.013
	＜0.008

	4
	庆城县庆城宾馆
	10
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	7.82
	0.15
	0.04
	2.1
	0.014
	＜0.008

	5
	庆城县长庆建行
	10
	未检出
	未检出
	＜5
	0.9
	无
	无
	7.81
	0.14
	0.04
	2.0
	0.015
	＜0.008

	6
	庆城县康馨丽都小区
	22
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	7.83
	0.16
	0.04
	2.1
	0.016
	＜0.008

	7
	市生态环境局庆城分局
	27
	未检出
	未检出
	＜5
	0.7
	无
	无
	7.82
	0.27
	0.04
	2.1
	0.020
	＜0.008

	8
	庆城县供水站(陈家庄)
	7
	未检出
	未检出
	＜5
	0.9
	无
	无
	7.82
	0.07
	0.03
	1.8
	＜0.01
	＜0.008

	9
	庆城县凤城中学
	3
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	7.80
	0.15
	0.03
	1.8
	＜0.01
	＜0.008

	10
	庆城县财政局
	20
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	7.85
	0.17
	0.03
	1.8
	0.021
	＜0.008


注：带“※”为超标项。
- 4 -
- 1 -  

