
附件1
庆城县城区6月份饮用水卫生监测结果（月监测）
	序号
	 监测点
	月监测指标

	
	
	细菌总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌群
	色度  
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	PH值
	氨氮
	二氧化氯
	耗氧量
	铁
	锰

	
	
	＜100CFU/mL
	不得检出
	不得检出
	＜15度
	＜1NTU
	无
	无
	6.5-8.5
	＜0.5mg/L
	≥0.02
	＜3mg/L
	＜0.3mg/L
	＜0.1mg/L

	1
	庆城县莲池小学
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	8.15
	0.13
	0.04
	0.60
	0.078
	0.012

	2
	庆城县马莲河流域治理办
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.7
	无
	无
	8.14
	0.09
	0.05
	0.90
	0.062
	0.010

	3
	庆城县陇东中学
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.21
	0.14
	0.05
	0.60
	0.093
	＜0.008

	4
	庆城县庆城宾馆
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.5
	无
	无
	8.16
	0.13
	0.05
	0.60
	0.061
	＜0.008

	5
	庆城县长庆建行
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.8
	无
	无
	8.18
	0.09
	0.05
	0.600
	0.078
	0.011

	6
	庆城县康馨丽都小区
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.7
	无
	无
	8.20
	0.13
	0.05
	0.60
	0.070
	0.013

	7
	市生态环境局庆城分局
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.25
	0.11
	0.04
	0.80
	0.099
	0.059

	8
	庆城县供水站(陈家庄)
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.9
	无
	无
	8.19
	0.11
	0.05
	0.70
	0.15
	0.019

	9
	庆城县凤城中学
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.3
	无
	无
	8.19
	0.17
	0.05
	0.70
	0.109
	0.012

	10
	庆城县财政局
	＜1
	未检出
	未检出
	＜5
	0.6
	无
	无
	8.24
	0.15
	0.05
	0.70
	0.105
	0.010


注：带“※”为超标项。  
- 2 -
- 3 -  

