附件2

庆城县城区12月份饮用水卫生监测结果（季监测）

| 监测周期 | 监测指标 | 限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季监测指标（mg/L） | 细菌总数 | ＜100CFU/mL | 8 |
|  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 大肠埃希氏菌群 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 色度 | ＜15度 | <5 |
|  | 浑浊度 | ＜1NTU | 0.6 |
|  | 臭和味 | 无 | 无 |
|  | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
|  | PH值 | 6.5-8.5 | 8.25 |
|  | 总硬度 | <450 | 238 |
|  | 铝 | <0.2 | 0.096 |
|  | 铁 | ＜0.3 | 0.06 |
|  | 锰 | ＜0.1 | <0.008 |
|  | 铜 | 1.0 | <0.008 |
|  | 锌 | 1.0 | <0.01 |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 | <0.002 |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.05 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 96 |
|  | 氯化物 | 250 | 62 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 422 |
|  | 耗氧量 | ＜3 | 0.48 |
|  | 砷 | 0.01 | 0.002 |
|  | 镉 | 0.005 | 0.004 |
|  | 铬 | 0.05 | 0.005 |
|  | 氰化物 | 0.05 | <0.002 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 0.2 |
|  | 铅 | 0.01 | <0.01 |
|  | 汞 | 0.001 | ＜0.0001 |
|  | 硒 | 0.01 | <0.005 |
|  | 硝酸盐 | 10 | 0.8 |
|  | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.03 |
|  | 氨氮 | ＜0.5 | 0.13 |
|  | 三氯甲烷 | 0.06 | <0.0006 |
|  | 四氯化碳 | 0.002 | <0.0003 |