附件1

庆城县城区1月份饮用水卫生监测结果（月监测）

| 序号 | 监测点 | 月监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
|  |  | ＜100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | ＜0.5mg/L | ≥0.02 | ＜3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L |
| 1 | 庆城县莲池小学 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.4 | 无 | 无 | 7.73 | 0.07 | 0.03 | 0.70 | 0.087 | ＜0.008 |
| 2 | 庆城县马莲河流域治理办 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.59 | 0.09 | 0.03 | 0. 80 | 0.030 | ＜0.008 |
| 3 | 庆城县陇东中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.4 | 无 | 无 | 8.01 | 0.09 | 0.04 | 0.70 | 0.042 | ＜0.008 |
| 4 | 庆城县庆城宾馆 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.09 | 0.11 | 0.04 | 0.70 | 0.039 | ＜0.008 |
| 5 | 庆城县长庆建行 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.97 | 0.15 | 0.04 | 0.70 | 0.016 | ＜0.008 |
| 6 | 庆城县财政局 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.00 | 0.17 | 0.04 | 0.60 | 0.044 | ＜0.008 |
| 7 | 庆城县凤城中学 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.46 | 0.13 | 0.04 | 0.60 | 0.142 | 0.01 |
| 8 | 庆城县供水站(陈家庄) | 9 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 8.02 | 0.11 | 0.04 | 0.60 | 0.041 | ＜0.008 |
| 9 | 庆城县义顺园酒店 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.4 | 无 | 无 | 7.97 | 0.07 | 0.04 | 0.70 | 0.036 | ＜0.008 |
| 10 | 庆城县紫薇银座小区 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.98 | 0.07 | 0.04 | 0.60 | 0.046 | 0.009 |

注：带“※”为超标项。