庆城（县/区）饮用水水质信息公开（2023 年 8 月/第3季度）

	区／县
	监测点位地址
	供水单位
	采样类型
	采样日期
	采样单位
	检测日期
	检测单位
	水质状态
	超标项目及超标检测值
	超标指标健康风险提示及安全饮水建议

	庆城县
	庆城县莲池小学
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县马莲河流域治理办
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县陇东中学
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县庆城宾馆
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县长庆建行
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县财政局
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县凤城中学
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县供水站
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县义顺园酒店
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无

	庆城县
	庆城县紫薇银座小区
	城乡供水站
	城市水
	8-11
	庆城县疾控中心
	8-12
	庆城县疾控中心
	达标
	无
	无


注：末梢水水质监测点位共9个，其中城镇9个，农村0个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标），共28项。
