| 表2 庆城县6月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水观园小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县长庆小学 | 庆城县司法局 | 庆城县恒森酒店 | 庆城县民生小区 | 庆城县国网供电公司 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县党校 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | 28 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.005 | 0.006 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | 0.0002 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.62 | 1.60 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.64 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.09 | 8.12 | 8.15 | 8.14 | 8.22 | 8.24 | 8.32 | 8.26 | 8.27 | 8.28 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.063 | 0.040 | 0.058 | 0.042 | 0.043 | 0.048 | 0.074 | 0.042 | 0.051 | 0.056 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.060 | 0.045 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.025 | 0.043 | 0.041 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 氯化物 | ≤250 | 55 | 55 | 59 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 130 | 133 | 133 | 134 | 135 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 440 | 436 | 448 | 446 | 444 | 454 | 444 | 428 | 424 | 426 |
| 总硬度 | ≤450 | 246 | 240 | 251 | 244 | 236 | 255 | 243 | 224 | 228 | 221 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.66 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ＜0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |