| 表2 庆城县2月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水新城小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县中国人寿保险公司 | 庆城县司法局 | 庆城县风景园小区 | 庆城县中街电力小区 | 庆城县市场监督管理局 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县供水站 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0002 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 1.13 | 1.21 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.05 | 8.13 | 8.26 | 8.18 | 8.34 | 8.22 | 8.09 | 8.23 | 8.19 | 8.17 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.081 | 0.109 | 0.109 | 0.136 | 0.123 | 0.120 | 0.118 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | 0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.119 | 0.017 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物 | ≤250 | 55 | 55 | 61 | 55 | 56 | 55 | 55 | 61 | 58 | 56 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 140 | 141 | 139 | 141 | 142 | 143 | 142 | 139 | 142 | 142 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 454 | 464 | 470 | 472 | 466 | 462 | 482 | 480 | 472 | 470 |
| 总硬度 | ≤450 | 229 | 228 | 227 | 222 | 224 | 222 | 236 | 224 | 222 | 227 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |