庆城（县/区）饮用水水质信息公开（2025 年8月/第3季度）

| 区／县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆城县 | 庆城县陇东中学 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县山水新城小区 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县凤城中学 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县保险公司 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县司法局 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县风景园小区 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县中街电力小区 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县市场监督管理局 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 店庆城县庆城镇政府 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县供水站 | 城乡供水站 | 城市水 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 8-7 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标）,共36项。