| 表2 庆城县11月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水新城小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县中国人寿保险公司 | 庆城县司法局 | 庆城县风景园小区 | 庆城县中街电力小区 | 庆城县市场监督管理局 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县供水站 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | 13 | 2 | ＜1 | 6 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 砷 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.08 | 1.10 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0109 | 0.0057 | 0.0103 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0078 | 0.0065 | 0.0085 | 0.0069 | 0.0057 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.0069 | 0.0054 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0067 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0068 | 0.0057 | 0.0047 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.0092 | 0.0062 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0072 | 0.0064 | 0.0084 | 0.0068 | 0.0057 |
| 三溴甲烷 | 0.1 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 |
| 三卤甲烷 | ＜1 | 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.24 |
| 二氯乙酸 | 0.05 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 |
| 三氯乙酸 | 0.1 | ＜0.0044 | ＜0.0053 | 0.0803 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 |
| 氯酸盐 | 0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.15 | 8.22 | 8.26 | 8.28 | 8.23 | 8.19 | 8.26 | 8.27 | 8.24 | 8.16 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.075 | 0.045 | 0.069 | 0.062 | 0.084 | 0.045 | 0.025 | 0.047 | 0.057 | 0.094 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.043 | 0.023 | 0.022 | 0.008 | 0.007 | ＜0.0045 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 0.050 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.003 | 0.003 | ＜0.0005 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物 | ≤250 | 62 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 136 | 135 | 144 | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 472 | 482 | 476 | 474 | 486 | 476 | 468 | 472 | 476 | 482 |
| 总硬度 | ≤450 | 264 | 269 | 257 | 260 | 265 | 268 | 264 | 258 | 266 | 270 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.71 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.32 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |