附表3

庆城（县/区）饮用水水质信息公开（2026年3月/第1季度）

| 区／县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆城县 | 庆城县陇东中学 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县人民医院（二次供水 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县岐伯中医医院（二次供水 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县长庆小学 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县统办大楼 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县紫薇银座小区（二次供水） | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县凤城国际小区（二次供水） | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县职业中等专业学校 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 店庆城县庆城镇莲池社区卫生服务中心 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 甘肃水务庆城供水有限责任公司 | 城乡供水站 | 城市水 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 3-2 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标）,共36项。